善 群 實 業 有 限 公 司

SAN CHUN COMPOUNDING CO., LTD.

環氧樹脂材料說明

標準型裂縫灌注材ET-627A/B

| 說 明： | 裂縫灌注材ET-627A/B由無溶劑型環氧樹脂及硬化劑所構成兩液型裂縫、結構修補灌注材；適用於低壓低速連續注入方式將修補材料確實注入裂縫內部。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途： | 作為一種與混凝土、砂漿、石材、鋼材和木材有良好粘接性的注漿樹脂，ET-627被用來和密封橋樑和其他土木工程建築，工業和民用建築結構中的空隙和裂縫，例如用於建築中的樑、柱、牆、基礎、地面和蓄水結構等。 它不僅可以有效地防止水的滲透和腐蝕介質的侵蝕，而且可以作為混凝土構件間的結構粘接劑。 由於ET-627具有低粘度的特性，透過高壓灌注的工法，它可以完全充填於整個混凝土的孔隙，並且到達鋼筋的表面，樹脂與鋼筋有優良的接著，(基於環氧樹脂與鐵、以及混凝土之間有非常強的接著強度的事實)。 裂縫灌注修補用、混凝土內部蜂巢之填補 |  |  |
| 特 性： | 1.無溶劑型、流動性佳 2.高強度、高接著性、耐久性佳、收縮小 3.滲透力佳、可浸入水泥之毛細孔 |  |  |
| 規 格： | 名稱 性狀 | ET-627A | ET-627B |
|  | 外 觀 | 透明液體 | 深棕色液體 |
|  | 成 份 | 環氧樹脂 | 變性聚胺 |
|  | 配比〈重量比〉 | 100 | 50 |
| 包 裝 量： | 主 劑 20kg裝 硬化劑 10kg裝 |  |  |